| Вестник Большечакинского сельского поселения | 2022 Май 5 Четверг № 32 (108) |
| --- | --- |
| Газета основана 27 апреля 2006 года |  |

Постановление администрации Большечакинского сельского поселения № 33 от 05.05.2022 г.

Об утверждении Программы производственного

контроля качества питьевой воды Большечакинского

сельского поселения Урмарского района

Чувашской Республики на 2022-2026 г.г.

В соответствии с требованиями  Федерального  закон  от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановления Правительства РФ № 10 от 06.01.2015 года «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», Администрация  Большечакинского сельского поселения  Урмарского  района  Чувашской Республики  по с т а н о в л я е т:

1.Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на 2022-2026 г.г.  (Приложение прилагается).

2. Согласовать  с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе.

3.. Разместить настоящее постановление администрации Большечакинского сельского поселения    Урмарского района Чувашской Республики на официальном сайте администрации Урмарского района Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление администрации Большечакинского сельского поселения    Урмарского района Чувашской Республики вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Большечакинского

сельского поселения                                                                                В.А.Николаева

СОГЛАСОВАНО:                                                     УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника территориального                         Глава администрации

отдела Управления Роспотребнадзора            Большечакинского сельского

Чувашской Республики-Чувашии в                 поселения Урмарского района

Цивильском районе                                            Чувашской Республики

____________ С.Л. Трофимова                             ___________ В.А. Николаева

«___» _________ 2022 г.                                       «____»_________ 2022 г.

ПРОГРАММА

производственного контроля качества питьевой воды Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на 2022-2026 г.г.

д. Большие Чаки

2022 г.

- СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование: Администрация Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики.

Юридический адрес: 429410 Чувашская Республика – Чувашия Урмарский район д. Большие Чаки пер. Механизаторов д. 4.

ИНН: 2114902542

ОГРН: 1052137020704

Контактные данные: телефон 8(83544)43-2-31, электронный адрес: urmary_bchaki@cap.ru

## Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания точек отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

- ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Целью производственного контроля является обеспечение качества и безопасности питьевой воды по органолептическим свойствам, микробиологическим, радиологическим показателям и химическому составу.

Необходимым условием эксплуатации систем водоснабжения является организация систематического контроля. Количество контролируемых проб должно обеспечивать равномерность получения информации о качестве воды в течение всего года.

Рабочая программа утверждается на 5 лет. В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с терри-     ториальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обеспечение питьевой водой населения Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики осуществляется от водозаборов артезианских скважин д. Большие Чаки (две водонапорные башни), д. Малые Чаки, д. Новое Шептахово.

Вблизи нет источников, производящих сброс загрязняющих веществ. Транспортировка воды в деревнях осуществляется по водопроводам в автоматическом режиме. Общая протяженность водопровода примерно 7 км. Забор воды производится из артезианских скважин насосом ЭЦВ 6-6,3-85.

Очистных сооружений водопровода нет, питьевая вода водоподготовке не подвергается. Администрация Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики осуществляет содержание и ремонт систем питьевого водоснабжения, находящихся в ее ведении.

Вода подвергается дезинфекции по эпидемиологическим показаниям на основании результатов анализов питьевой воды из резервуара водозабора, а также из разводящей сети, по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе.

Лабораторные исследования питьевой воды проводятся согласно графику отбора проб питьевой воды на базе аккредитованных испытательных лабораторных центров (ИЛЦ):

- филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиология в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе» по договору (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № POCC RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.);

-   Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиология в Чувашской Республике - Чувашии» по договору (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № POCC RU.0001.510113, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 09 октября 2014 г.).

Согласно данным о среднесписочной численности обслуживаемого населения количество потребителей питьевой воды составляет 400 человек.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН   Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина (водонапорная башня) | Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большие Чаки, ул. Ленина, д. 28а. | Территория Большечакинского сельского поселения |
| 2 | Артезианская скважина (водонапорная башня) | Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большие Чаки, ул. Односторонка, д.13а. | Территория Большечакинского сельского поселения |
| 3 | Артезианская скважина (водонапорная башня) | Чувашская Республика, Урмарский район, д. Малые Чаки. | Территория Большечакинского сельского поселения |
| 4 | Артезианская скважина (водонапорная башня) | Чувашская Республика, Урмарский район, д. Новое Шептахово. | Территория Большечакинского сельского поселения |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

- Глава Большечакинского сельского поселения Николаева В.А., раб. тел. 8 (83544) 43-2-31;

- Главный специалист – эксперт Большечакинского сельского поселения Мельникова Е.Н., раб. тел. 8 (83544) 43-2-31.

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, использованных при составлении программы производственного контроля

-   Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ № 10 от 06.01.2015 года «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

-  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за      соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- МР 2.1.4.0176-20 «Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».

7. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

7.1 Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды

Микробиологические показатели

| Показатели |  | Единицы измерения | Нормативы | НД, регламентирующий показатели безопасности | Методики определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37 1,0) °C |  | КОЕ/см3 | Не более 50 | Таблица 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | МУК 4.2.1018-01 |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) |  | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | Таблица 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | МУК 4.2.1018-01 |
| Escherichia coli (E. coli) |  | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | Таблица 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | МУК 4.2.1018-01 |

Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

При определении обобщенных колиформных бактерий (ОКБ) проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

Органолептические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Норматив, не более | НД, регламентирующий показатели качества | Методики определения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запах | Баллы | 2 | Таблица 3.1. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус | Баллы | 2 |  | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | Градусы | 20 |  | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 по формазину, 1,5 по каолину |  | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 |

Обобщенные показатели

| Показатели | Единицы измерения | Норматив, не более | НД, регламентирующий показатели качества | Методики определения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм куб | 1000 | Таблица 3.3. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| Жесткость общая | мг-экв/дм куб | 7,0 | Таблица 3.3. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ 31954-2012 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм куб | 5,0 | Таблица 3.3. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| Водородный показатель (рН) | ед. | В пределах 6,0-9, 0 | Таблица 3.3. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ПНДФ 14.1:2:3:4:121-97 |

Неорганические вещества:

| Показатели | Единицы измерения | Норматив, не более | НД, регламентирующий ПДК химических веществ в воде | Методики определения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| железо (Fе, суммарно) | Мг/л | 0,3 | П.556 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ 4011-72 |
| марганец | Мг/л | 0,1 | П.717 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ 4974-2014 |
| сульфаты | Мг/л | 500,0 | П.1068 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ 4389-72 |
| хлориды | Мг/л | 350,0 | П.1247 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | РД 52.24.407-2017 |
| Поли-фосфаты | Мг/л | 3,5 | П.966 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ 18309-2014 |
| нитраты (для выявления причин загрязнения) | Мг/л | 45 | П.859 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ 33045-2014 |
| азот аммонийный (для выявления причин загрязнения) | Мг/л | 2 | П.106 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ 33045-2014 |
| нитриты (для выявления причин загрязнения) | Мг/л | 3 | П.865 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ 33045-2014 |
| хлор (остаточный) при хлорировании воды | Мг/л | 1,2 | П. 1230 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 |

Показатели радиационной безопасности воды

| Наименование показателя |  | Единицы измерения | Контрольный уровень | НД, регламентирующий показатель радиационной безопасности воды | Методики определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скрининговые показатели |  |  |  |  |  |
| удельная суммарная альфа-активность (Аб) |  | Бк/кг | 0,2 | Таблица 3.12 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | МРК ФГУП ВИМС 2013 |
| удельная суммарная бета-активность (Ав) |  | Бк/кг | 1,0 |  | МРК ФГУП ВИМС 2013 |
| Радионуклиды |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Единицы измерения | Уровень вмешательства | НД, регламентирующий показатель радиационной безопасности воды | Методики определения |
| Радон (222Rn) |  | Бк/кг | 60 | Таблица 3.12 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | МИ удельной активности ПРН |

Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

7.2 Количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований

| Место (точка) отбора проб |  | Контролируемые показатели | Периодичность | Основание (НД, регламентирующий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В местах водозабора |  |  |  |  |
| 1. Артскважина в д. Большие Чаки, ул. Ленина, 28а. 2. Артскважина в д. Большие Чаки, ул. Односторонка, 13а. 3. Артскважина в д. Малые Чаки, ул. Знамя. 4. Артскважина в д. Новое Шептахово, ул. Новая. |  | Микробиологические | 4 (по сезонам года) | Пункт 79, таблица 1 приложения № 4 к СанПиН 2.1.3684-21 |
|  |  | Органолептические | 4 (по сезонам года) |  |
|  |  | Обобщенные | 4 (по сезонам года) |  |
|  |  | Неорг. вещ-ва | 1 раз в год |  |
|  |  | Радиологические | 1 раз в год |  |
| В местах водоразбора |  |  |  |  |
| 5.Водоразборная колонка по ул. Ленина, дом 20. 6. Водоразборная колонка по ул. Ленина, дом 4. 7. Водоразборная колонка по ул. Знамя, 9. 8. Водоразборная колонка по ул. К. Маркса, дом 20. |  | Микробиологические | 4 (по сезонам года) | Пункт 79, таблица 3 приложения № 4 к СанПиН 2.1.3684-21 (2 раза в месяц) |
|  |  | Органолептические | 4 (по сезонам года) |  |

7.3 Календарный график отбора проб питьевой воды на 2022-2026 гг.

| Место отбора проб отбора |  | Показатели | Кол-во проб в год | Срок отбора проб по месяцам |  | Должность и ФИО ответ. лица |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | февраль | март |  | июнь | сентябрь | декабрь |  |
| Питьевая вода (холодная) Точки №№1-8 | Микробиологические |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Глава с/п Николаева В.А. Главный специалист – эксперт Мельникова Е.Н. |
|  | Органолептические |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Обобщенные |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Неорг. вещ-ва |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Радиологические |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

7.4 Профилактические (предупреждающие) мероприятия по обеспечению безопасности питьевой воды

  - Поддержание первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с санитарными правилами (см. мероприятия для I пояса ЗСО в проекте ЗСО для источников питьевого водоснабжения).

  - Своевременная ликвидация аварийных ситуаций системы водоснабжения, проведение профилактических мероприятий после ликвидации аварий (промывка, дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды (п.82. СанПиН 2.1.3684-21).

  - После ремонта и иных технических работ на скважинах обязателен отбор контрольных проб.

4. При несоответствии качества подаваемой питьевой воды, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой; информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой воды.

5. При превышении нормативов общего микробного числа (ОМЧ) в пробе питьевой воды, обнаружении обобщенных колиформных бактерий (ОКБ) и (или) Escherichia coli (E. coli) проводится повторно отбор проб для исследований. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, нитратов и нитритов.

6. При обнаружении в повторно взятых пробах воды превышении нормативов общего микробного числа (ОМЧ) в пробе питьевой воды, обнаружении обобщенных колиформных бактерий (ОКБ) и (или) Escherichia coli (E. coli) проводится дезинфекционные мероприятия (хлорирование воды в водонапорной башне), исследование проб воды на содержание остаточного хлора.

7. В случае превышения гигиенических нормативов по обобщенным и (или) органолептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для идентификации химических веществ, которые являются причиной нарушения качества воды.

8. При превышении скрининговых показателей радиационной безопасности воды проводится анализ содержания радионуклидов в воде.

7.5 Перечень мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на водосистемах Большечакинского сельского поселения

| №№ п/п | Вид аварии | Наименование мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выход из строя насоса артскважины | - – произвести ремонт насоса или - заменить насос | Глава СП |
| 2 | Выход из строя водопровода (резервной трубы) | - - закрыть задвижку в водонапорной башне; - - определить место аварии; - - экскаватором разобрать рабочий котлован; - - заменить дефектную трубу. | Глава СП |

## По каждому случаю аварии, текущих плановых ремонтных работ своевременно проводить профилактическую дезинфекцию и контрольное исследование проб воды на микробиологические показатели, содержание остаточного хлора.

## 7.6. Передача сведений о выявленных несоответствиях

Информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе (тел. (83545) 2-13-30, 2-12-18) в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, о каждом результате лабораторного исследования проб воды, несоответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, радиологическим показателям, а по санитарно- химическим - в случае превышения нормативов на величину допустимой ошибки метода определения  в контрольных точках.

Направлять в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе в течении 3 рабочих дней со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям, выписку из журнала контроля качества воды любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения выписки территориальным отделом (основание: п.22. Постановления Правительства РФ № 10 от 06.01.2015 г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»).

Администрация Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики предоставляет информацию о результатах производственного контроля качества воды по запросу территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе.

| Периодическое печатное издание «Вестник Большечакинского сельского поселения» Адрес редакционного совета и издателя: 429410, д. Большие Чаки,пер. Механизаторов, д.5Email:bchaki@urmary.cap.ru | Учредитель Администрация Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Председатель редакционного совета - главный редактор Николаева В.А. Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно |
| --- | --- | --- |