Показатели мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов,

осуществляющих регулируемые виды деятельности за 2009, 1 квартал 2010 г.г.

 по ЗАО «Фирма Акконд-агро» Янтиковского района

**Натуральные показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 1 кавртал 2009 г. |
| **1.** | **Производство тепловой энергии** |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,876 | 1,754 |
| 1.2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,069 | 0,038 |
| 1.3 | Отпуск тепловой энергии от котельных | тыс. Гкал | 2,807 | 1,716 |
| 1.4 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |   |
| 1.5 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2,807 | 1,716 |
| 1.6 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,148 | 0,599 |
| 1.7 | Потери тепловой энергии |  % | 5,3 | 34,9 |
| 1.8 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,659 | 1,117 |
| 1.9 | Объем потребления топливно-энергетических ресурсов: |  |  |   |
| 1.9.1 | Газ | тыс. куб.м | 427 | 265 |
| 1.9.2 | Уголь |  тн |  |   |
| 1.9.3 | Мазут | тыс. т |  |   |
| 1.9.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч | 106 | 59,6 |
| 1.9.5 | Вода | тыс. куб.м | 2,2 | 1,2 |
| 1.10 | Фактический расход условного топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |   |
| 1.10.1 | Газ | кг.у.т./Гкал | 493 | 306 |
| 1.10.2 | Уголь | кг.у.т./Гкал |  |   |
| 1.10.3 | Мазут | кг.у.т./Гкал |  |   |
| 2. | Документ, подтверждающий утверждение нормативов в Минпромэнерго России  |  |  |   |
| 2.1 | удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | № и дата приказа |  |   |
| 2.2 | технологических потерь при передаче тепловой энергии | № и дата приказа |  |   |
| 2.3 | нормативов создания запаса топлива | № и дата приказа |  |   |
| 3. | Утвержденные приказом Минпромэнерго России нормативы:  |  |  |   |
| 3.1 | удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  | кг.у.т/Гкал |  |   |
| 3.2 | технологических потерь при передаче тепловой энергии  |  |  |   |
|  | в т.ч.: |  |  |   |
| 3.2.1 | потери и затраты теплоносителей |  |  |   |
| 3.2.2 | пар  | тонн |  |   |
| 3.2.3 | вода  | куб. м |  |   |
| 3.2.4 | потери тепловой энергии  | Гкал |  |   |
| 3.2.5 | расход электроэнергии  | тыс.кВт.ч |  |   |
| 3.3 | Создания запасов топлива  | тыс.тонн |  |   |
| 3.4 | Тариф за 1 Гкал | руб | 795,91 | 928,61 |
|  |  |  |  |  |

**Финансовые показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 1 квартал 2010 г |
| 1. | **Доходы организаций – всего** | тыс.руб. | 37806 | 11219 |
|  | В том числе: |  |  |   |
| 1.1 | производство и реализация тепловой энергии | тыс.руб. | 1542 | 700 |
| 2. | **Расходы организаций – всего** | тыс.руб. | 38415 | 9930 |
|  | В том числе: |  |  |   |
| 2.1 | производство и реализация тепловой энергии | тыс.руб. | 1510 | 957 |
| 3. | **Валовая прибыль (убыток) организаций** - **всего**  | тыс.руб. | -609 | 1289 |
|  | в том числе: |  |  |   |
| 3.1 | производство и реализация тепловой энергии | тыс. руб. | +32 | -257 |
| 4. | **Прочие расходы по видам регулируемой деятельности** - **всего** | тыс.руб. |  |   |
| 4.1. |  - расходы на услуги банков | тыс.руб. |  |   |
| 4.2. |  - процент пользования кредитом | размер % |  |   |
|  |  | тыс.руб. |  |   |
| 4.3. |  - налог на имущество | тыс.руб. |  |   |
| 4.4. |  - другие обоснованные расходы | тыс.руб. |  |   |
| 5. | **Чистая прибыль (убыток) организаций - всего**  | тыс. руб. | +1291 | 356 |
|  | в том числе: |  |  |   |
| 5.1 | производство и реализация тепловой энергии | тыс. руб. | +32 | -257 |
| 6. | **Дебиторская задолженность организаций**  | тыс. руб. | 2659 | 4600 |
|  | в том числе: |  |  |   |
| 6.1 | производство и реализация тепловой энергии | тыс. руб. | 78 | 332 |
| 7. | **Кредиторская задолженность организаций**  | тыс. руб. | 2553 | 3685 |
|  | в том числе: |  |  |   |
| 7.7. | производство и реализация тепловой энергии | тыс. руб. | 62 |   |
| 8. | **Превышение дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью**  | тыс. руб. | 106 | 915 |
| 9. | **Фонд начисленной зарплаты ,отнесенной****на производство и реализацию тепловой энергии , тыс.руб.** | тыс.руб. | 321 | 119 |
| 9.1. |  в т. ч. основных производственных рабочих | тыс.руб. | 158 |  |
| 10. | **Численность работников организации, занятых производством и реализацией тепловой энергии - всего** | чел. | 7 | 61,1 |
| 10.1. | в т. ч. основных производственных рабочих | чел. | 4 | 7 |
| 11. | **Среднемесячная заработная плата по организации** | Руб. | 7942 | 4 |
| 11.1. | Среднемесячная заработная плата на одного работника организации по производству и реализации тепловой энергии  | руб. | 5874 | 7081 |
| 11.2. | Среднемесячная заработная плата основного производственного рабочего по производству и реализации тепловой энергии  | руб. | 4832 | 5667 |