_________________________________________________

(наименование учреждения)

Памятка

осматривающему противопожарное состояние помещения перед его закрытием на нерабочее время

1.Перед закрытием помещения должно быть выполнено следующее:

а)	вынесены из помещения все производственные отходы, мусор;

б)	отключены от электросетей все электрооборудование, электроприборы, а электросети обесточены общим рубильником;

в)	убраны из помещений пожароопасные и самовозгорающиеся вещества, обтирочные материалы и т.д.;

г)	закрыты на запоры окна и оконные форточки;

д)	убраны от отопительных приборов сгораемые материалы и
предметы.

2.Сотрудник,   осмотревший   помещение   перед  закрытием,
при сдаче ключей от помещения одновременно расписывается в
специальном журнале, находящемся на вахте, за сдачу ключей и произведенный осмотр помещения.

3.В случае обнаружения пожара звонить по телефону:

01 -  противопожарная служба;

03 – скорая медицинская помощь;

________-дежурный электрик, отвечающий за отключение электросети;

________- слесарь-водопроводчик, отвечающий за бесперебойную подачу воды к месту пожара.