«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Красноармейского района

_____________ В. В. Александров

«____»_______________2011г.

# Пояснительная записка

# к инвестиционным  проектам

МУП ЖКХ Красноармейского района

на 2011 год

МУП ЖКХ Красноармейского района

429620, Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул. Ленина, д.33

Телефоны (83530) 2-19-47, 2-24-37; т/факс: (83530) 2-19-47;

с. Красноармейское , 2011 год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП ЖКХ Красноармейского района  по развитию

муниципальных систем энергоснабжения

с. Красноармейское Красноармейского района

на 2011 год

Наименование инвестиционной программы: Инвестиционная программа МУП ЖКХ Красноармейского района по развитию муниципальных систем энергоснабжения с. Красноармейское Красноармейского района  на 2011 год (далее инвестиционная программа).

Основания для разработки инвестиционной программы: Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 14 апреля 1995г №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».

Заказчик инвестиционной программы: Администрация Красноармейского района.

Разработчик инвестиционной программы: МУП ЖКХ Красноармейского района.

Цели и задачи инвестиционной программы: обеспечение развития систем энергоснабжения; реконструкции, модернизации систем электроснабжения; повышение качества оказываемых услуг и улучшение экологической ситуации.

Исполнитель инвестиционной программы: МУП ЖКХ Красноармейского района.

Объем и источники финансирования: объем финансирования инвестиционной программы составляет 900,6 тыс.руб., в том числе за счет:

- прибыли  -  580 тыс.руб.;

- амортизационных отчислений   -  320,6 тыс.руб.;

Сроки реализации программы: 2011 год

Ожидаемый конечный результат:  развитие системы энергоснабжения с. Красноармейское, обеспечение их надежности, повышение качества оказываемых услуг, снижение уровня износа объектов электроснабжения до 50%, выполнение функций электроснабжения потребителей с максимальными затратами в течение расчетного срока эксплуатации, значительное снижение технических и коммерческих потерь, улучшение экологической ситуации, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития  с. Красноармейское Красноармейского района.

Контроль за исполнением инвестиционной программы:  контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется постоянной комиссией Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», разработана инвестиционная программа МУП ЖКХ Красноармейского района по развитию муниципальных систем энергоснабжения с. Красноармейское Красноармейского района  на 2011 год.

Под инвестиционной программой  МУП ЖКХ Красноармейского района по развитию муниципальных систем энергоснабжения  с. Красноармейское  на 2011 год понимается определенная программа финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем энергоснабжения с. Красноармейское Красноармейского района в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Красноармейское  Красноармейского района на 2011 год.

1.Содержание проблемы и  обоснование необходимости разработки

инвестиционной программы

Одной из основных проблем предприятия является ветхое состояние сетей энергоснабжения с. Красноармейское, износ которых составляет  в среднем 65,2%, особенно сетей, построенных на деревянных опорах, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей.

Протяженность систем энергоснабжения, находящихся на хозяйственном ведении организации, составляет – 67,5 км, в т.ч. кабельные линии – 12,45 км и 20 трансформаторных подстанций.

Развитие рынка по оказанию услуг в области энергоснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием с. Красноармейское Красноармейского района.

Для обеспечения энергоснабжения и улучшения качества оказываемых услуг необходимо проводить замену (модернизацию) электрических сетей с. Красноармейское.

В настоящее время коммунальными энергетическими предприятиями при реконструкции воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ широко применяются самонесущие изолированные провода. Эксплуатация воздушных линий с самонесущими изолированными проводами повышает надежность электроснабжения потребителей, снижает эксплуатационные расходы, повышает производительность труда при монтаже проводов, снижает падение напряжения, благодаря малому значению реактивного сопротивления, уменьшает габариты линий. Существенное снижение коммерческих потерь в связи с невозможностью наброса проводов и самовольного подключения.

Раздел 2. ПУЭ седьмого издания. Письмом от 28.12.2000г. №ЛЧ-6023/12 Госстрой России рекомендовал при эксплуатации воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами руководствоваться утвержденными РАО «ЕЭС России»: «Правилами приемки в эксплуатацию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ с самонесущими изолированными проводами (РД153-34.0-20.408-97). Типовой инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ самонесущими изолированными проводами» (РД153-34.3-20.671-97).

РАО «ЕЭС России» 26 июня 2000 года направило АО-энерго и проектным письмо №ОБ-5145, предусматривающее расширение объема применения самонесущих изолированных проводов (СИП) при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении воздушных линий до 1 кВ. РАО «ЕЭС России» предложило при выдаче технических условий предусматривать применение СИП для ответвлений к выводам при замене и подключении новых потребителей.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, а также реконструируемые здания, строения, сооружения потребуют дополнительной нагрузки на системы  энергоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов, передовых, экономичных высокоэффективных технологий, а также модернизации существующих электрических сетей.

Необходима поэтапная модернизация существующих сетей с целью улучшения качества оказываемых услуг.

Реализации инвестиционной программы позволит:

- привлечь средства модернизации объектов систем энергоснабжения;

- обеспечить использование средств для реализации проектов модернизации системы энергоснабжения;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

В данную инвестиционную программу включены первоочередные мероприятия по модернизации системы энергоснабжения с. Красноармейское.

В целях бесперебойного и качественного электроснабжения жилых микрорайонов предусматривается следующее мероприятие:

Внедрение самонесущих  изолированных

проводов СИП для ВЛИ 0,4 кВ

### Замена неизолированных воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ  на линию с самонесущими проводами СИП общей длиной 1,6 км, замена вводных голых  проводов  на самонесущие изолированные провода в целях надежного электроснабжения потребителей и снижения технических и  коммерческих потерь, по ул. Чапаева.

Сроки реализации проекта: 2011год.

Экономическая эффективность:

-легкость и маневренность в монтаже,

- снижение потерь напряжения,

- высокая эксплуатационная и экологическая безопасность,

- срок службы более 30 лет,

-повышенная надежность при прокладке в лесных   массивах,

-эксплуатация без ремонта и дополнительных затрат,

-возможность сооружения воздушных линий без вырубки просек,

-снижение годовых технических потерь на 1 км изолированной

воздушной линии ВЛИ –0,4 кВ  при использовании СИП по отношению к

неизолированной ВЛН-0,4 кВ на 33,4%,

- существенное снижение коммерческих потерь.

На балансе МУП ЖКХ Красноармейского района находится 67,5 км  воздушных линий напряжением 0,4 кВ. из них  находятся в эксплуатации до 20 лет-29%, до 25 лет -36%, свыше 25 лет-35%. Физический износ составляет 78%.

Предпосылки проекта:

В настоящее время коммунальными энергическими предприятиями при реконструкции воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ широко применяются самонесущие изолированные провода.

Эксплуатация воздушных линий с самонесущими изолированными проводами повышает надежность электроснабжения потребителей, снижает эксплуатационные расходы, повышает производительность труда при монтаже проводов, снижает падение напряжения, благодаря малому значению реактивного сопротивления, уменьшает габариты линий. Существенное снижение коммерческих потерь в связи с невозможностью наброса проводов и самовольного подключения.

Основные цели проекта:

Повышение надежности электроснабжения потребителя, эксплуатационной и экологической безопасности; снижение эксплуатационных расходов; снижение технических потерь благодаря малому значению реактивного сопротивления, снижение коммерческих потерь, уменьшение габаритов линий.

Преимущества проекта:

Реализация проекта позволит обеспечить:

- выполнение функций электроснабжения потребителей с максимальными затратами в течение расчетного срока эксплуатации;

- необходимую пропускную способность с учетом роста нагрузок, высокое качество и надежность электроснабжения;

- высокую механическую и электрическую прочность в широком диапазоне температур от –50 до +80 С;

- большую сопротивляемость к неблагоприятным погодным условиям;

- эксплуатационную безопасность;

- экологическую безопасность;

- значительное снижение технических и коммерческих потерь;

- высокую экономическую эффективность.

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- реализация мероприятий по строительству и модернизации систем энергоснабжения с. Красноармейское Красноармейского района;

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг энергоснабжения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей;

- удовлетворение спроса на подключение  к системам энергоснабжения  вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития с. Красноармейское Красноармейского района.

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг систем энергоснабжения;

- модернизация и строительство систем энергоснабжения;

- необходимую пропускную способность с учетом роста нагрузок;

- значительное снижение технических и коммерческих потерь;

- эксплуатационную безопасность;

- экологическую безопасность;

- высокую экологическую эффективность.

3. Сроки и механизм реализации инвестиционной программы.

Мероприятия инвестиционной программы будут реализованы согласно многолетнего развитии электросетей и реконструкции воздушных линий в 2011 году.

4. Определение содержания инвестиционной программы

и порядка ее реализации.

Содержание инвестиционной программы должно обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации систем энергоснабжения  с. Красноармейское Красноармейского района на 2011 год.

Ежегодные планы первоочередных мероприятий, подлежащих реализации в рамках инвестиционной программы, должны устанавливаться исходя из обеспеченности финансирования на выполнение данных мероприятий.

Мероприятия, не обеспеченные финансированием за счет вышеуказанных источников, включению в ежегодные планы организации не подлежат.

5.  Мероприятия инвестиционной программы

по развитию муниципальной системы энергоснабжения

| №п/п | Наименование объекта, виды работ | Единица измерения | Мощ- ность, объем работ | Финан- совые потреб- ности на 2011г тыс. руб | Этапы реализации и объемы финансовой потребности на соответствующий год (тыс.руб) 2011 | Источники финансирования,тыс.руб |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Амортизация | При быль | Подключение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ на СИП по ул. Чапаева с.Красноармейское | км | 1,6 | 900,6 | 900,6 | 320,6 | 580 |  | Подрядным способом |
|  | ИТОГО: |  | 1,6 | 900,6 | 900,6 | 320,6 | 580 |  |  |

на 2011 год и финансовые потребности на их реализацию.

6. Определение способов финансирования мероприятий

по строительству и модернизации систем энергоснабжения.

Общая  сумма капитальных вложений на 2011 год должна составить 900,6  тыс.руб.

Финансовые потребности МУП ЖКХ Красноармейского района в сумме 900,6 тыс. руб., необходимые для реализации инвестиционной программы, будут обеспечены за счет амортизационных отчислений, прибыли предприятия.

Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем энергоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования на 2011 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Амортизационные отчисления | 320,6 |
| За счет прибыли | 580 |
| Итого: | 900,6 |

7. Экономическая эффективность.

Экономическая эффективность данной инвестиционной программы заключается в следующем:

- легкость и маневренность в монтаже;

- снижение потерь напряжения на 40%;

- высокая эксплуатационная и экологическая безопасность;

- срок службы более 30 лет;

- эксплуатация без ремонта и дополнительных затрат;

- повышенная надежность при прокладке в лесных массивах;

- возможность сооружения воздушных линий без вырубки просек;

- снижение технических потерь на изолированной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ при использовании провода СИП;

- существенное снижение коммерческих потерь.

Вывод.

Успешная реализация инвестиционной программы позволит обеспечить к 2011 году:

- повышение качества и надежности муниципальной системы электроснабжения;

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- улучшение экологического состояния территории города;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 %;

- более рациональное использование энергоресурсов;

- высокую механическую и электрическую прочность в широком диапазоне температур от –50 до +80 С;

- большую сопротивляемость к неблагоприятным погодным условиям;

- эксплуатационную и экологическую безопасность;

- значительное снижение технических и коммерческих потерь;

- высокую экономическую эффективность.

Директор МУП ЖКХ

Красноармейского района                                                                           С.К.Филимонов