## Лист1
Информация о пропускной способности трансформаторных подстанций 10 кВ по ПС "Красноармейская" за август 2011 года
ПС | Пропускная способность трансформаторов, кВт | Максимальная загрузка трансформаторов, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение), кВт | Планируемый резерв мощности, кВт
Газовик | 331 | 215.15 | 115.85 | - | - | 115.85 | 115.85
Красноармейская | 1369 | 434.9 | 934.1 | - | - | 934.1 | 934.1
Заявки на технологическое присоединение в августе 2011 года в адрес МУП ЖКХ Красноармейского района не поступали.
Директор МУП ЖКХ Красноармейского района
Филимонов С. К.
Главный инженер |  |  |  |  | Гурьев В. В.