| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ ШЁМЁРШЁ РАЙОН, |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ШЁМЁРШЁ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙ,Н ПУ+ЛЁХ, ЙЫШЁНУ «20» 11 2009 № 96 Шёмёршё ял. |  | ГЛАВА ШЕМУРШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «20» 11 2009 № 96 село Шемурша |

Об       утверждении       норм      расхода

холодной     воды   и отведения сточной

воды от санитарно-технических приборов

для      потребителей производственной

и   социально-бытовой сферы  на территории

Шемуршинского сельского поселения.

В соответствии с  Санитарными нормами и правилами  2.04.01-85

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2010 года нормы расхода холодной воды, и отведения сточной  воды от санитарно-технических приборов  для      потребителей производственной и   социально-бытовой сферы   на территории  Шемуршинского сельского поселения согласно Приложению.

2.Нормы расхода холодной воды применять для предприятий, учреждений, организаций, не имеющих на вводах в здание приборов учета расхода воды.

3.Контроль за исполнением  данного постановления возложить на себя.

| Глава Шемуршинского сельского поселения |  | В.К.Андронов |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению главы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шемуршинского сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от "___" ________ 2009 г.№ _____ |  |  |  |
| Нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расхода холодной воды и отведения сточной воды для |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей услуг производственной и социальной сфер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории Шемуршинского сельского поселения. вводится в действие с 01 января 2010 года |  |
| № п/п | Потребители услуг | Ед.измерения |  | Общий расход воды в сутки, литров | Общий расход воды в месяц, куб.м. | Общий выброс сточной воды от санитарно- технических приборов в сутки, литров | Общий выброс сточной воды от санитарно- технических приборов в месяц, куб.м. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Медицинские учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Больницы общего типа с пищеблоком | 1 койка | 100 |  | 3,05 | 100 | 3,05 |  |
|  |  | 1 блюдо | 12 |  | 0,37 | 12 | 0,37 |  |
| 1,2 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 15 |  | 0,46 | 15 | 0,46 |  |
| 1,3 | Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 |  | 0,37 | 12 | 0,37 |  |
|  | лаборатория приготовления лекарств |  | 310 |  | 9,46 | 310 | 9,46 |  |
| 2 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Магазины продовольственные | 1 работающий в смену | 185 |  | 5,64 | 185 | 5,64 |  |
|  | промтоварные |  | 12 |  | 0,37 | 12 | 0,37 |  |
| 2,2 | Ларьки, павильоны, палатки: реализация штучного и весового товара | 1 работающий в смену | 20 |  | 0,61 | 20 | 0,61 |  |
| 3 | Учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Административное здание | 1 работающий | 12 |  | 0,37 | 12 | 0,37 |  |
| 4 | Дошкольные и образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Детские ясли - сады с дневным пребыванием со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 75 |  | 2,29 | 75 | 2,29 |  |
| 4,2 | Общеобразовательные школы со столовыми | 1 учащийся | 17 |  | 0,52 | 17 | 0,52 |  |
|  |  | 1 преподаватель в смену | 12 |  | 0,37 | 12 | 0,37 |  |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Предприятия общественного питания приготовления пищи в предприятии | 1 блюдо | 12 |  | 0,37 | 12 | 0,37 |  |
| 5,2 | Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 |  | 1,71 | 56 | 1,71 |  |
| 5,3 | Гостиница с ваннами в отдельных номерах: до 25% от общего количества номеров | на 1проживающего | 200 |  | 6,10 | 200 | 6,10 |  |
|  | до 75% |  | 250 |  | 7,63 | 250 | 7,63 |  |
|  | до 100% |  | 300 |  | 9,15 | 300 | 9,15 |  |
| 5,4 | Бани русского типа для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе: | 1 посетитель | 180 |  | 5,49 | 180 | 5,49 |  |
|  | ванные кабины |  | 540 |  | 16,47 | 540 | 16,47 |  |
|  | душевые кабины |  | 360 |  | 10,98 | 360 | 10,98 |  |
| 5,5 | Прачечные: механизированные | на 1 кг. Сухого белья | 50 |  | 1,53 | 50 | 1,53 |  |
|  | не механизированные |  | 20 |  | 0,61 | 20 | 0,61 |  |
| 5,6 | Центр социального обслуживания (со столовой, работающей на сырье и прачечными, оборудованными стиральными машинами) | 1 житель | 93 |  | 2,84 | 93 | 2,84 |  |
| 6 | Культурно-развлекательные и спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Здания культурного досуга | 1 работающий в смену | 12 |  | 0,37 | 12 | 0,37 |  |
| 6,2 | Заливка поверхности катка | на 1 м2 поливной площади | 0,5 |  | 0,02 | 0,5 | 0,02 |  |
| 7 | Норма расхода воды с санитарными приборами |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Умывальник | 1л/час | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 7,2 | Унитаз со сливным бачком | 1л/час | 83 |  |  | 80 |  |  |
| 8 | Строительные организации: приготовление строительных материалов на водной основе, испытание и промывка систем отопления, водоснабжения, влажная уборка помещений | 1 кв.м. общей площади строящегося здания за весь период строительства объекта | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Приусадебные участки, сады, огороды, теплицы (период поливного сезона с 01 мая по 15 сентября) | 1 кв.м. в сутки | 2 |  |  |  |  |  |
| Норма водопотребления для животных и птиц в животноводческом секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей. | норма водопотребления на 1 голову в л/сутки | норма водопотребления на 1 голову в месяц, куб.м. |  |
| 1 | Коровы |  |  |  |  | 80 | 2,44 |  |
| 2 | Быки |  |  |  |  | 50 | 1,53 |  |
| 3 | Молодняк крупного рогатого скота (бычки и телята) |  |  |  |  | 30 | 0,92 |  |
| 4 | Лошади |  |  |  |  | 60 | 1,83 |  |
| 5 | Свиноматка |  |  |  |  | 60 | 1,83 |  |
| Основание: "Внутренний водопровод и канализация зданий" СНиП 2.04.01-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |